Załącznik nr 4 do pisma DPS-S………...2024

**FORMULARZ CENOWY, Kod CPV :**  **18424000-7**

|  |
| --- |
| **RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NIESTERYLNE, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **jm/op.** | **ilość** | **Minimalne wymagania jakościowe** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość brutto** |
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bez pudrowe, - wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, **Rozmiar M, S** | Op.(100 szt.) | 1400 | wytrzymałe i wygodne w użyciu;- odporne na rozrywanie;- powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana,- kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń,- równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samo zwijaniu się rękawicy,- delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,- odporne na uszkodzenia mechaniczne - dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania,- przebadane na przenikalność substancji chemicznych i leków cytostatycznych- na opakowaniu powinny być umieszczone informacje: data produkcji, numer serii, termin ważności, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim, znak CE, rozmiar- zgodność z normą EN 455, EN ISO 374-5:2016 |  |  |  |  |
| Rękawice diagnostyczne lateksowe, bez pudrowe, - wyrób medyczny Klasy I **Rozmiar M** | Op.(100 szt.) | 20 | **Wyrób MEDYCZNY klasy I** zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWGProdukt spełnia normy: **EN 455, EN 374, EN 420****Dopuszczone do kontaktu z żywnością****100 sztuk** w opakowaniuUniwersalny **rozmiar M**Materiał: **100% LATEKS** - wyrób produkowany z lateksu kauczuku naturalnego**BEZPUDROWE!**Charakteryzują się **dużą elastycznością i odpornością mechaniczną**Produkt jednorazowego użytkuUniwersalny krój – pasują na lewą i prawą rękęRolowany, szeroki mankiet ułatwia zakładanie i zdejmowanie**Pudełko z otworem - dyspenserem**Kolor: **biały naturalny** |  |  |  |  |
| Rękawice nitrylowe czarne mocne, premium, **rozmiar XL** | Op.(100 szt.) | 10 | stanowią wyrób medyczny klasy I jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III |  |  |  |  |