Załącznik nr 4 do pisma DPS-S………...2024

**FORMULARZ CENOWY, Kod CPV :**  **18424000-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NIESTERYLNE, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** | | | | | | | |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **jm/op.** | **ilość** | **Minimalne wymagania jakościowe** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość brutto** |
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bez pudrowe, - wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III,  **Rozmiar M, S** | Op. (100 szt.) | 1400 | wytrzymałe i wygodne w użyciu; - odporne na rozrywanie;  - powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana,  - kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń,  - równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samo zwijaniu się rękawicy,  - delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,  - odporne na uszkodzenia mechaniczne  - dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania,  - przebadane na przenikalność substancji chemicznych i leków cytostatycznych  - na opakowaniu powinny być umieszczone informacje: data produkcji, numer serii, termin ważności, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim, znak CE, rozmiar - zgodność z normą EN 455, EN ISO 374-5:2016 |  |  |  |  |
| Rękawice diagnostyczne lateksowe, bez pudrowe, - wyrób medyczny Klasy I  **Rozmiar M** | Op. (100 szt.) | 20 | **Wyrób MEDYCZNY klasy I** zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG  Produkt spełnia normy: **EN 455, EN 374, EN 420**  **Dopuszczone do kontaktu z żywnością**  **100 sztuk** w opakowaniu  Uniwersalny **rozmiar M**  Materiał: **100% LATEKS** - wyrób produkowany z lateksu kauczuku naturalnego  **BEZPUDROWE!**  Charakteryzują się **dużą elastycznością i odpornością mechaniczną**  Produkt jednorazowego użytku  Uniwersalny krój – pasują na lewą i prawą rękę  Rolowany, szeroki mankiet ułatwia zakładanie i zdejmowanie  **Pudełko z otworem - dyspenserem**  Kolor: **biały naturalny** |  |  |  |  |
| Rękawice nitrylowe czarne mocne, premium, **rozmiar XL** | Op. (100 szt.) | 10 | stanowią wyrób medyczny klasy I jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III |  |  |  |  |